**机电学院安全自查表**

检查地点： 检查时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在隐患 | | | 整改 | | | | 督察 | | 备注 |
| 责任人 | | 完成时间 | | 督察人 | 时间 |
| **一** | **实训（验）室检查** |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 1 | 实训室设备使用是否安全、是否有设备安全检查记录，每次使用前是否检查，设备摆放是否符合安全要求。 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 2 | 实（训）验品是否按要求领取，是否有领取记录以及实（训）验废品是否按要求清理。 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 3 | 实验室操作是否有安全保护，如手套、眼镜、胶鞋、防护服、防护帽。 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 4 | 实（训）验室内消防设施设备是否齐备，以及检查记录是否齐全，实训室、内电器电路、门窗是否安全。 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 7 | 化学试剂仓库是否按要求放置警示标志，门窗是否防盗、钥匙是否两人保管，领用是否有记录、是否定期通风整理、剧毒药品是否有专门存放保险柜、是否及时处置过期药品、是否按要求处置流液。 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 其他 |  | | | | | | | | |  |
| 二 | 办公室、教室检查 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 9 | 使用电脑等电器设备接线是否安全、开关插座是否安全。 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 10 | 消防设施设备是否安全可用 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 11 | 空调等电器设备是否存在安全隐患（包括外挂设备） |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 12 | 是否有禁烟标志，吸烟场所是否安全 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 13 | 门窗是否安全（包括门窗玻璃是否安全） |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 14 | 宣传栏、黑板、墙壁等处是否有乱张贴现象。 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 15 | 每间办公室是否有安全负责人。 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 16 | 其他 |  | | | | | | | | |  |
| 三 | 公共区域 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 17 | 区域内是否存在乱堆乱放杂物或其它设备情况 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 18 | 区域内消防设施设备是否完好 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 19 | 区域内门窗是否安全 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 20 | 区域内安全设施是否完好（包括监控摄像头） |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 21 | 区域内外挂空调以及其它外挂设备是否安全 |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 22 | 其他 |  | | | | | | | | |  |

安全检查人员： 部门负责人：